СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НИЖНЕЧЕРЕМОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

КРАСНОЗЕРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ

Двадцать восьмой  сессии

От 19.06.2012г.                                                                               с.Нижнечеремошное

Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Нижнечеремошинского сельсовета

на 2012-2020 годы

В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», методических рекомендаций от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» на основании решения сессии Нижнечеремошинского сельсовета  по разработке и утверждению программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, РЕШИЛИ:

1.Утвердить Программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры Нижнечеремошинского сельсовета на 2012-2020 годы.

2. Решение совета депутатов Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области 26 внеочередной сессии от 23.04.2012г. «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нижнечеремошинского сельсовета на 2012-2020 годы» признать утратившим силу.

3.Опубликовать решение в периодическом печатном издании  «Бюллютень органов местного самоуправления Нижнечеремошинского сельсовета»

Глава Нижнечеремошинского сельсовета                                        С.В.Орлянский

Приложение

к решению Совета депутатов

Нижнечеремошинского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области

от 19.06.2012г. 28 сессии «Об  утверждении

программы комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

Нижнечеремошинского  Краснозерского района

Новосибирской области на 2012-2020 годы»

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района

Новосибирской области

на 2012-2020 годы»

с.Нижнечеремошное

2012 год

- 1.Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области на 2012-2017г.г.и на период до 2020 года (далее- Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Методические рекомендации от 6.05.2011г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Заказчик программы | Администрация Краснозерского района Новосибирской области |
| Разработчик программы | -Администрация Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области |
| Контроль за реализацией программы | - Глава Нижнечеремошинского сельсовета; |
| Цель программы | - строительство и модернизация (реконструкция) системы коммунальной инфраструктуры Нижнечеремошинского сельсовета; - экономия топливно-энергетических и трудовых ресурсов в системе коммунальной инфраструктуры Нижнечеремошинского сельсовета; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг. - улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития Нижнечеремошинского сельсовета, создание благоприятных условий для проживания населения. |
| Задачи программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения. 4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ. 5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Сроки реализации программы | 2012- 2017гг.и на период до 2020 года |
| Мероприятия программы | 1.В сфере теплоснабжения: - модернизация (замена) систем теплоснабжения 2. В сфере водоснабжения: - замена (модернизация) водопроводных сетей, отработавших нормативный срок службы; - ремонт водонапорных башен с установкой преобразователей частоты; - мероприятия по уменьшению водопотребления. 3. В сфере электроснабжения: - обслуживание уличного освещения в населенных пунктах сельсовета. |
| Исполнители основных мероприятий | - Администрация Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области; - Организации жилищно-коммунального комплекса |
| Ожидаемые результаты | Модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Нижнечеремошинского сельсовета, снижение эксплуатационных затрат на содержание объектов коммунальной инфраструктуры; устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека, улучшение экологического состояния окружающей среды. Развитие инженерных коммуникаций: Развитие теплоснабжения: - повышение надежности и качества теплоснабжения; - обеспечение подключения дополнительных нагрузок при строительстве новых объектов; - улучшение экологической обстановки в зоне действия котельной. Развитие водоснабжения: -повышение надежности водоснабжения; - повышение экологической безопасности в селе; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; - снижение уровня потерь воды; - сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. Утилизация твердых бытовых отходов: - улучшение санитарного состояния сельских территорий; - стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых и промышленных отходов на территории села; - улучшение экологического состояния Нижнечеремошинского сельсовета ; - обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых бытовых отходов |
| Объемы и источники финансирования | Источниками финансирования Программы являются средства бюджетов разных уровней и внебюджетные средства. Общий объем финансирования в течение 2012 - 2020 гг. составит 21805 тыс. руб. |

Введение

Нижнечеремошинский сельсовет был образован в 1968 году.

Территория поселения общей площадью 228460тыс. кв. км.  На территории муниципального образования Нижнечеремошинского сельсовета расположено два населенных пункта, с. Нижнечеремошное, п.Осинниковский. Село Нижнечеремошное расположено на реке Карасук, в 350 километрах к юго-западу от города Новосибирск, в 20 километрах от города районного центра р.п.Краснозерское. Удаленность от ближайшей железнодорожной станции 70 километров.

На территории администрации Нижнечеремошинского сельсовета имеются объекты социальной сферы: детский сад, школа, фельдшерско - аккушерский пункт,  магазины продовольственных и непродовольственных товаров,   Дом культуры, котельная, столовая ЗАО «Черемошинское». Развита  коммунальная инфраструктура: холодное водоснабжение,  отопление, электроснабжение.

Специализацией поселения является растениеводство и животноводство. Данным видом деятельности занимаются ЗАО «Черемошинское», Индивидуальный предприниматель Глава крестьянского (фермерского) хозяйство Березняк Н.Д. занимается растениеводством.

Численность населения  на 01.01.2012 года составила 1093 человек. На протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Крупным селом являются – с. Нижнечеремошное. Этнический состав населения следующий: русские, татары, немцы, мордва, чуваши, украинцы.

1. Показатели сферы жилищно–коммунального хозяйства муниципального образования

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства Нижнечеремошинского сельсовета характеризуется следующими параметрами:

| Показатель | Ед. измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда: | тыс.м2 | 22,2 |
| в том числе: |  |  |
| Муниципальный жилищный фонд | -//- | 0,06 |
| МКД (многоквартирные жилые дома) | -//- | 1,032 |
| Теплоснабжение |  |  |
| Количество котельных | шт. | 2 |
| в том числе: |  |  |
| Угольные котельные | -//- | 2 |
| Протяжённость тепловых сетей | км | 2 |
| Водоснабжение |  |  |
| Скважины | шт | 12 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Водопроводные колонки | единиц | 3333 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |
| Протяженность сетей | км | 14,3 |
| из них обслуживают многоквартирный жилищный фонд | -//- |  |

ЖКХ «Нижнечеремошинское» и  ЗАО «Черемошинское» являются одной из важных сфер экономики Нижнечеремошинского сельсовета. Жилищно-коммунальные услуги имеют для населения особое значение и являются жизненно необходимыми. От их качества зависит не только комфортность, но и безопасность проживания граждан в своём жилище. Поэтому устойчивое функционирование МУП «Нижнечеремошинский ЖКХ», ЗАО «Черемошинское» - это одна из основ социальной безопасности и стабильности в обществе.

Основными целями в деятельности МУП «Нижнечеремошинский ЖКХ», ЗАО «Черемошинское» являются:

- осуществление функций для поддержания в надлежащем состоянии муниципального жилищного фонда в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления услуг.

- производство и транспортировка тепловой энергии к объектам социальной сферы на территории с. Нижнечеремошное.

- водоснабжение двух населенных пунктов Нижнечеремошинского  сельсовета.

Основными проблемами жилищно-коммунального комплекса являются:

- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,

- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда,

Следствием износа объектов ЖКХ является качество предоставляемых коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в тепловых сетях, системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затратности предприятия, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах хозяйственной деятельности. Собираемость платежей по отношению к начисленной плате за предоставленные ЖКУ составляет 94%.

2. Характеристика существующего состояния  коммунальной инфраструктуры и основные направления модернизации и развития существующих объектов коммунальной инфраструктуры.

  - Существующая система теплоснабжения Нижнечеремошинского сельсовета перспектива ее развития.

Система теплоснабжения является  частью муниципальной инфраструктуры. Потребителями услуг теплоснабжения является бюджетная сфера. Система теплоснабжения состоит из котельной на твердом топливе

Теплоснабжение администрации Нижнечеремошинского сельсовета осуществляется от 2 котельных суммарной установленной мощностью 27 Гкал/час, по тепловым сетям общей протяженностью 2,0 км (в 2-трубном исчислении) 2 теплоснабжающими организациями, из них 1 муниципальная и 1 –общество с ограниченной ответственностью.

Предприятие  МУП «Нижнечеремошинское» является муниципальным унитарным предприятием, которое обеспечивает теплоснабжение 0,43 жилищного фонда и более 66,7% объектов социальной сферы. На балансе предприятия находится 1 котельная, котельная угольная, 1,5 км тепловых сетей. В 2011г. были заменены тепловые сети протяженностью 200 метров. На качество предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ в 2011 г. составил 86%.

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на производство тепловой энергии составил 1239,10  руб./Гкал.

Годовая выработка тепловой энергии за 2011  составила 1807  Гкал тепловой энергии, потери в сетях составили 270. Гкал.

Предприятие  ООО «Лада» обеспечивает теплоснабжение 16,7% объектов социальной сферы муниципального образования.

На балансе предприятия находится  котельная,  0,5 км тепловых сетей.

Фактические потери отпуска тепловой энергии над нормативными составляют до 17,6%

Годовая выработка тепловой энергии за 2011  составила 1,1тыс Гкал тепловой энергии, потери в сетях составили 1,4 тыс. Гкал.

Перспектива развития системы теплоснабжения Нижнечеремошинского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (администрация сельсовета, магазин), что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

В результате реализации мероприятий вопрос теплоснабжения потребителей будет нормализован, а показатели эффективности работы системы теплоснабжения приведены к нормативным.

2.2. Существующая система водоснабжения

Нижнечеремошинского сельсовета и   перспектива ее развития.

Система водоснабжения Нижнечеремошинского сельсовета включает в себя  12  артезианских  водозаборных скважины, скважины приборами учета не оборудованы, и водопроводную сеть протяжённостью 14,3км.

Трубопроводы водопровода их стальных, чугунных, асбоцементных и полиэтиленовых труб основным диаметром 100мм. Построен водопровод с 1968 по 2006гг. Имеются 33 водопроводных колонок.

Закрытое Акционерное Общество "Черемошинское" - предприятие, предоставляющее услуги по водоснабжению  потребителям с.Нижнечеремошное,

Средний износ основных фондов в 2011 году составил по водоснабжению – 100%

Протяженность аварийных сетей по предприятию составляет 10,0км.

Аварийность водопроводных сетей  -3 крупных аварий в год .

Объем предоставленных товаров и услуг за 2011 год составил:

- по водоснабжению – 48,6 тыс.куб.м;

В реестре муниципального имущества администрации Нижнечеремошинского сельсовета находится 6,5 км.   водопроводной сети, 3 водозаборных скважины. На балансе ЗАО «Черемошинское» находится 7,8 км. водопроводной сети, 9  артезианских  водозаборных скважин.

Расчеты за предоставленные услуги водоснабжения проводятся на основании выставляемых счетов и счетов-фактур.

Тарифы на холодную воду, отпускаемую ЗАО «Чермошинское», устанавливаются Департаментом по тарифам  Новосибирской области. В 2011 году тариф (без НДС) на холодную воду составил 6,04  руб./м. куб.

На сегодняшний день у ЗАО «Черемошинское» существуют следующие технические и технологические проблемы:

1. Остается потребность финансирования для решения аварийных и плановых мероприятий по восстановлению сетей.

2. Достаточно большой удельный вес расходов на оплату электроэнергии, что актуализирует задачу по реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Основные направления развития системы водоснабжения Нижнечеремошинского  сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Нижнечеремошное

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-модернизация водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-замена насоса (ул.Центральная)

-Замена водонасоса (ул.Заречная)

Развитие системы водоснабжения п. Осинниковский:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство глубоководной водозаборной скважины;

-реконструкция водопроводной сети;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

## 2.3.   Существующая система  сбора и утилизации ТБО

## Нижнечеремошинского сельсовета и перспектива ее развития.

На территории Нижнечеремошинского сельсовета контейнерные площадки и контейнеры отсутствуют, имеются урны для сбора ТБО. С ЗАО «Черемошинское» заключен договор об организации сбора и вывоза ТБО на площадки временного хранения. Разработан график вывоза твердых бытовых отходов на территории администрации Нижнечеремошинского сельсовета, утвержденный постановлением администрации № 51 от 13.04.2012г.

Анализируя проблемы системы по сбору и утилизации ТБО, необходимо отметить следующее:

- рост потребительского спроса населения и рост объемов образования отходов;

-отсутствие раздельного сбора ТБО;

-отсутствие машин для вывоза крупногабаритных отходов;

-низкая активность населения в решении проблемы по обращению с отходами;

- ограниченность средств местного бюджета.

В связи с вышеуказанным необходимо рассмотреть и реализовать в ближайшее время следующие мероприятия:

- организовать систему раздельного сбора отходов производства и потребления;
           - организовать систему вывоза ТБО образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, на полигон для твердых бытовых отходов, расположенный в р.п. Краснозерское, для дальнейшего захоронения.

- 2.4. Электроснабжение

ЗАО «РЭС» является сетевой организацией, оказывающей услуги по передаче электрической энергии потребителям с.Нижнечеремошное, п.Осинниковский, а также осуществляющей техническое обслуживание и ремонт электрических сетей на территории администрации Нижнечеремошинского сельсовета.

На территории  администрации Нижнечеремошинского сельсовета находятся: протяженность электрических сетей всего 67,6 км., из них ВЛ – 10 кВольт - 26,746 км, ВЛ – 04 кВольт – 20,88 км,

КПП – 10х0,4 – 23 шт.

Электроснабжение осуществляется от Веселовской  подстанции напряжением 110/10КВт. Мощность ТП  от 60 кВА до 630 кВА.

Полная реконструкция электрических сетей закончилась в 2005 году.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории Нижнечеремошинского сельсовета реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Так в  администрации Нижнечеремошинского сельсовета от 28 января 2011года Постановлением администрации Нижнечеремошинского сельсовета была № 5 утверждена программа «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности в бюджетном секторе  Нижнечеремошинского сельсовете Краснозерского района Новосибирской области на 2010 – 2014 годы ».

В 2012 году администрация Нижнечеремошинского сельсовета планирует начать работу по проведению энергетических обследований учреждений  социально- культурной сферы. И завершить в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности  и по уменьшению потребления энергоресурсов в  учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально- культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

В плане энергоснабжения на территории Нижнечеремошинского сельсовета во всех населенных пунктах в 2010-2011гг. смонтировано уличное освещение и установлены реле-регуляторы времени.

  - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

3.1. Показатели качества поставляемого коммунального ресурса

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

При выработке тепловой энергии воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

- Перспективы развития муниципального образования

Нижнечеремошинского сельсовета и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В соответствии с  Комплексной программой  социально–экономического развития с. Нижнечеремошное на 2011-2017 годы социально-экономическое развитие  муниципального образования характеризуется определенными позитивными изменениями и, по ряду важнейших параметров, содержит положительную динамику роста.

Положительно характеризуется стабильный    объем оказанных платных услуг населению,  увеличение перевезенных  грузов  автомобильным транспортом. Благоприятная динамика сохраняется по обороту розничной торговли.

В 2011 году   в детском саду  открыта дополнительная группа, что решило вопрос с очередью в дошкольное учреждение.

С 2012-2020 годы планируется:,

- строительство индивидуальных жилых домов,

Однако наблюдаются негативные тенденции по ряду параметров, прежде всего, в  реальной  заработной плате населения,  усиливается социальная и экономическая дифференциация населения. В последние годы снизилась рождаемость детей, в результате численность граждан составляет 1093 человека. Основной проблемой является занятость населения. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест.

В связи с устойчивым спросом на коммунальные услуги,  мероприятия  по строительству, реконструкции и модернизации способствуют  увеличению  объема потребления  коммунальных услуг, в том числе по водоснабжению за счет  подключения к централизованному водоснабжению всех потребителей  воды, снижению потерь  при транспортировке.

- Цели,  задачи, целевые индикаторы  и этапы   реализации  программы

Целью программы является:

-реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов водо-, теплоснабжения.

К основным  задачам  Программы относятся:

- повышение  надежности  и эффективности функционирования коммунальных систем;

- развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, отвечающей современным требованиям экономического развития и достижениям в науке, технике и технологии производства

- повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям  села;

-улучшение экологической ситуации путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры  за счет ее совершенствования;

-обеспечение условий для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной   инфраструктуры;

-определение источников привлечения средств, для развития систем коммунальной инфраструктуры села в интересах жилищного и промышленного строительства;

- привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс.

- обеспечение    бюджетной    поддержки    процесса модернизации     жилищно-коммунального     комплекса села.

- снижение себестоимости коммунальных услуг, устранение дисбаланса между ценой производства и ценой реализации.

Цели и задачи программы, определяются индикаторами в сфере коммунального комплекса:

Водоснабжение:

Таблица №1

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (6/14,3) (2/14,3) | 0,419 | 0,139 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (15,6/120,4) (7,8/120,4) | 12,9 | 6,5 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважины 1968-1970г.г.) 46/25 Водопроводные сети 14,3км- 1968-2006г.г. 38/20 | 100,0 100,0 | 2,0 0,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (697/1093) (1093/1093) | 67,0 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (16100/697) (17710/697) | 23,1 | 25,4 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

Теплоснабжение:

Таблица №2

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (0/2,0) (0/2,0) | 0 | 0 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей теплоснабжения. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки тепловой сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (1,5/0,27) (0,9/0,27) | 5,5 | 3,3 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством тепловой энергии, поданной в сеть, за вычетом тепловой энергии, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством тепла , потребленного всеми потребителями (абонентами) На количество тепловой энергии отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. Котельные с оборудованием (639,0тыс. руб – балансовая стоимость; 98,3 тыс. руб – остаточная) После модернизации и реконструкции: 808,1тыс.руб. Тепловые сети 1977-2011г После замены | 15,4 80,0 | 12,2 10,2 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (47/1093) (47/1093) | 0,43 | 0,43 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного отопления |

Достижение целевых показателей обеспечиваются программами инвестиционных проектов  в  сфере водоснабжения, теплоснабжения на период 2012-2020 годы, а так же программным  проектом в области энергосбережения и энергоэффективности.

- Перспектива развития систем коммунальной инфраструктуры

6.1.  Перспективная схема теплоснабжения

Перспектива развития системы теплоснабжения Нижнечеремошинского сельсовета заключается в подключении к данной системе теплоснабжения других объектов (администрация сельсовета, магазин), что  обеспечит наиболее экономичное расходование топлива и электроэнергии.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере теплоснабжения позволит:

- поддержать системы теплоснабжения села на должном уровне;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

- повысить качество и надёжность предоставления коммунальных услуг;

-  уменьшить  нормативные потери в тепловых сетях.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения Нижнечеремошинского сельсовета приведены в таблице (приложение).

6.2.  Перспективная схема водоснабжения

Основные направления развития системы водоснабжения Нижнечеремошинского сельсовета  предусматривают:

Развитие системы водоснабжения с. Нижнечеремошное:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-модернизация водопроводной сети, с применением труб из современных материалов;

-замена насоса (ул.Центральная)

-Замена водонасоса (ул.Заречная)

Развитие системы водоснабжения п. Осинниковский:

-подготовка проектно-сметной документации по водоснабжению;

-строительство глубоководной водозаборной скважины;

-реконструкция водопроводной сети;

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения  позволит:

- повысить надежность систем водоснабжения;

- повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

- повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативам СанПиН;

- снизить уровень потерь воды;

- сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

- обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста;

Мероприятия по развитию системы водоснабжения Нижнечеремошинского сельсовета приведены в таблице (приложение )

7. Ресурсное обеспечение.

Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программы мероприятий по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020 год составляет  21805,00 тыс.руб. Она определена на основе технико-экономических обоснований, расчета затрат на проведение мероприятий и приведена в ценах, действующих в 2011 году.

В рамках программы предусматривается финансирование мер по комплексному развитию объектов коммунальной инфраструктуры за счет следующих источников:

- средства бюджета МО,

- средства предприятия,

- областной бюджет.

Объемы финансирования программы и перечень объектов будут уточняться ежегодно, в пределах финансовых возможностей  на реализацию программы.

# 8. Механизм реализации Программы

Реализация Программы осуществляется администрацией Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области, организациями коммунального комплекса, подрядными организациями, привлекаемыми на договорной основе к выполнению работ по реализации программных мероприятий.

Администрация Нижнечеремошинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области с целью реализации Программы:

- разрабатывает и утверждает техническое задание на разработку инвестиционной программы;

- контролирует  расходование средств на реализацию Программы.

- выполняет  утвержденные  инвестиционные программы;

- привлекает проектные, строительно-монтажные предприятия для выполнения работ.

# 9. Ожидаемые результаты реализации Программы,

# прогнозируемый  экономический  и социальный эффект ее выполнения

Ожидаемыми результатами Программы является создание системы коммунальной инфраструктуры обеспечивающей предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих экологическим требованиям и потребностям жилищного и промышленного строительства в администрации Нижнечеремошинского сельсовета.

Кроме того, в результате  реализации  Программы должны быть еще обеспечены:

-комфортность и безопасность условий проживания;

-надёжность работы инженерных систем;

-финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса.

Эффективность реализации Программы существенно возрастет при условии включения ряда объектов в федеральные и областные программы.

Приложение

К программе «Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры Нижнечеремошинского сельсовета

Краснозерского района Новосибирской области

на 2012-2020 годы»

Перечень и характеристика мероприятий программы

I.  Водоснабжение

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансиро-вания тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена водонасоса | Износ насоса, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 30,00 | 2012 |
| 2 | Замена ветхого водопровода | Износ сетей, возникновение аварий, перерывы в водоснабжении абонентов, потери питьевой воды | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 10000,00 | 2013-2020 |
| 3 | Строительство глубоководной водозаборной скважины в п.Осинниковский | Дефецит воды. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др. | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 4000,00 | 2013 |
| 4 | Строительство глубоководной водозаборной скважины в с.Нижнечеремошное ул.Центральная | Дефецит воды. Качество воды по химическому составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01, по цветности, мутности, содержания ионов железа и др. | Повышение качества и надежности обеспечения питьевой водой потребителей, повышение комфортности проживания граждан. | 4000,00 | 2015 |
|  |  |  | Итого | 18030,00 |  |

- Теплоснабжение.

| № | Наименование объекта | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Объемы финансирования тыс. руб. | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация тепловых сетей | Износ тепловых сетей | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 475,00 | 2012-2013 |
| 2 | Текущий ремонт котла «Сибирь» | Износ оборудования | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 100,00 | 2012 |
| 3 | Ревизия котлов | Износ оборудования | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 100,00 | 2013 |
| 4 | Установка котла КВС мощностью 0,8 | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 550,00 | 2014 |
| 5 | Модернизация котельной (замена котла «Сибирь» на КВР) | Износ оборудования. | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения и повышение производительности | 550,00 | 2015 |
| 6 | Ремонт отопления МБУК «Нижнечеремошинский КДЦ» | Износ оборудования | Экономия энергоресурсов, надежность теплоснабжения | 2000,00 | 2016-2020 |
|  |  |  | Итого | 3775,00 |  |