**Проверка безопасности источников водоснабжения**

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения ресурсоснабжающими организациями Краснозерского района санитарно-эпидемиологического законодательства в части снабжения населения питьевой водой.

Проверкой установлено, что зоны санитарной охраны водозаборных скважин, находящихся в обслуживании МУП «Краснозерский полигон ТБО» и ООО «Теплоэнерго» организованы с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, в том числе выявлены повреждения ограждений зоны первого пояса водозабора.

Установлено, что руководителями названных предприятий не разработаны рабочие программы производственного контроля качества воды на 2020 год, а также ежеквартально не проводился производственный контроль качества питьевой воды.

Кроме того, работники, деятельность которых связана с коммунальным и бытовым обслуживанием населения водой, не проходят своевременно профессиональную гигиеническую подготовку.

За допущенные нарушения руководителям предприятий внесены представления об устранении допущенных нарушений, а также возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.5 КоАП РФ. Акты реагирования находятся на рассмотрении.

Помощник прокурора

Краснозёрского района А.С.Проскурина